ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТОМСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование «Октябрьское  сельское поселение»

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Периодическое официальное печатное издание, предназначенное для опубликования

правовых актов органов местного самоуправления Октябрьского сельского поселения

и иной официальной информации

19.04.2018 г.

Издается с 2005 г.			№ 18

РЕШЕНИЕ №  26

с. Октябрьское                                                                                            18.04.2018 г.

10-е собрание 4-го созыва

Об     утверждении    «Инвестиционной     программы

развития   системы   водоснабжения и водоотведения

на  территории   Октябрьского  сельского   поселения

МУП «ЖКХ Октябрьское» на период 2018-2022 гг.»

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», руководствуясь Уставом Октябрьского сельского поселения

Совет Октябрьского сельского поселения  решил:

1. Утвердить  прилагаемую «Инвестиционную программу  развития системы водоснабжения и водоотведения на территории Октябрьское сельского поселения МУП «ЖКХ Октябрьское» за период 2018-2022 гг.» согласно Приложению.

2. Направить настоящее решение в Администрацию  Октябрьского сельского поселения  для подписания, опубликования в Информационном бюллетене Октябрьского сельского поселения и обнародования на официальном информационном сайте  Октябрьского сельского поселения в сети Интернет http://www.oktsp.tomskinvest.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования.

Председатель Совета

Октябрьского сельского поселения                                                                  Т.А. Султанов

Приложение

к решению Совета

Октябрьского сельского поселения

от 18.04.2018 № 26

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАМА

«Развития системы водоснабжения и водоотведения на территории Октябрьского сельского поселения МУП «ЖКХ Октябрьское» на период 2018-2022 гг.»

1.  Паспорт программы:

| Наименование программы: | Инвестиционная программа «Развития системы водоснабжения и водоотведения на территории Октябрьского сельского поселения МУП «ЖКХ Октябрьское» на период 2018-2022 гг.» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы: | -Федеральный закон от 07 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; -Федеральный закон от 30 декабря 2004 года №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - Приказ Департамента тарифного регулирования Томской области №4-6975/9(647) от 02.12.2016 года «О внесении изменений в приказ Департамента тарифного регулирования от 13.11.2015 №4-610/9(423) «Об утверждении производственной программы, установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов тарифах организации Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство Октябрьское» (ИНН 70140557320) в сфере холодного водоснабжения в части 2017 года»; - Постановление правительства РФ от 29.07.2013г №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» - Техническое задание на разработку инвестиционной программы Инвестиционной программы развития системы водоснабжения и водоотведения на территории Октябрьского сельского поселения МУП «ЖКХ Октябрьское » на период 2018-2022 гг.» Администрации Октябрьского сельского поселения. |
| Заказчик: | Администрация Октябрьского сельского поселения; Уполномоченный орган исполнительной власти местного самоуправления, утвердивший инвестиционную программу – Совет Октябрьского сельского поселения Томского района Томской области:634538, Томская область, Томский район, с. Октябрьское, ул. Заводская, 14, тел. 925180. Председатель Совета Октябрьского сельского поселения – Султанов Тагир Аруданович. |
| Разработчик программы: | Муниципальное унитарное предприятие – «ЖКХ Октябрьское» Октябрьского сельского поселения Томского района Томской области. Основные сведения о предприятии: Полное наименование юридического лица: Муниципальное унитарное предприятие «ЖКХ Октябрьское», ИНН 7014057320, КПП 701401001, ОКПО 20679672, ОКВЭД ОК 029-2014 KDEC, ОГРН 1137014000530. Сокращенное наименование юридического лица: МУП «ЖКХ Октябрьское». Адрес юридический: 634583, Томская область, Томский район, с. Октябрьское, ул. Заводская 14. Адрес почтовый: 634583, Томская область, Томский район, с. Октябрьское, ул. Заводская 14, телефон: 92-55-69. Р/с 40702810074800000309 в Сибирском филиале ПАО «Росбанк» г. Красноярск к/с 30101810000000000388 БИК 040407388 Директор: Султанов Тагир Аруданович Бухгалтер: Петрова Ольга Александровна |
| Исполнители программы: | МУП «ЖКХ Октябрьское» Томского района Томской области. Адрес юридический: 634583, Томская область, Томский район, с. Октябрьское, ул. Заводская 14. Администрация Октябрьского сельского поселения: 634583, Томская область. Томский район, с. Октябрьское, ул. Заводская, д.14, тел. 925-211 в лице и.о. Главы Октябрьского сельского поселения Алиферовой Елены Сергеевны, тел. 925-180. |
| Цели Программы: | Расширение и техническое перевооружение объектов водоснабжения Октябрьского сельского поселения для обеспечения ввода новых мощностей системы водоснабжения на территории поселения в соответствии с техническим заданием; необходимостью формирования современной системы ценообразования, обеспечения ресурсосбережения, формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций, формирования новых подходов к строительству жилых и социальных объектов, повышения эффективности градостроительных решений, развития конкуренции в сфере предоставления услуг, повышение качества питьевой воды |
| Задачи программы: | Реализация программы планируется на 2018-2022 годы. Программа разработана для решения следующих задач, связанных с: 1) активизацией процесса развития социальной инфраструктуры населенных пунктов сельского поселения путем повышения качества оказываемых услуг водоснабжения и водоотведения; 2) внедрением современных технологий обработки воды; 3) предотвращением ущерба окружающей природной среде. |
| Источники финансирования программы: | -Собственные средства МУП «ЖКХ Октябрьское», в том числе прибыль, направленная на инвестиции, амортизационные отчисления; -финансовые средства, полученные за подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к сетям водоснабжения; -Финансовые средства бюджетных источников, включенные в принятые федеральные, региональные, муниципальные целевые программы; -прочие средства. |
| Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации программы: | Практическая реализация мероприятий программы позволит: - повысить качество и надежность жилищно-коммунальных услуг, оказываемых потребителям; - повысить эффективность использования систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований; - обеспечить полным комплексом жилищно-коммунальных услуг жителей с. Октябрьского, д. Николаевка; - улучшить экологическую обстановку на территории поселения |
| Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованного водоснабжения потребителей на территории Октябрьского сельского поселения, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации на период реализации инвестиционной программы | Приказом Департамента тарифного регулирования Томской области №4-6975/9(647) от 02.12.2016 года «О внесении изменений в приказ Департамента тарифного регулирования от 13.11.2015 №4-610/9(423) «Об утверждении производственной программы, установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов тарифах организации Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство Октябрьское» (ИНН 70140557320) в сфере холодного водоснабжения в части 2017 года» МУП «ЖКХ Октябрьское» в сфере холодного водоснабжения для потребителей селя Октябрьское Октябрьского сельского поселения Томского района на период с 01 января 2016 по 31декабря 2018 года: - для населения (НДС не предусмотрен): - 2016 год –с 01.01.2016 по 30.06.2016 года -35,29 руб., - 2016 год – с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 года – 36,00 руб., - 2017 год – с 01.01.2017 года по 30.06.2017 года -36,00 руб., - 2017 год – с 01.07.2017 по 31.12.2017 года – 36,97 руб., - 2018 год – с 01.01.2018 года по 30.06.2018 года -36,72 руб., - 2018 год – с 01.07.2018 года по 31.12.2018 года – 37,26 руб., - для прочих потребителей (НДС не предусмотрен): - 2016 год –с 01.01.2016 по 30.06.2016 года -35,29 руб., - 2016 год – с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 года – 36,00 руб., - 2017 год – с 01.01.2017 года по 30.06.2017 года -36,00 руб., - 2017 год – с 01.07.2017 по 31.12.2017 года – 36,97 руб., - 2018 год – с 01.01.2018 года по 30.06.2018 года -36,72 руб., - 2018 год – с 01.07.2018 года по 31.12.2018 года – 37,26 руб., |

Настоящая программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011г №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 30 декабря 2004г №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением правительства РФ от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», техническим заданием на разработку инвестиционной программы «Развития системы водоснабжения и водоотведения на территории Октябрьского сельского поселения МУП «ЖКХ Октябрьское» на период 2018-2022 гг.».

Организационно-правовая форма предприятия: Унитарное муниципальное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения. МУП «ЖКХ Октябрьское» является юридическим лицом, экономически самостоятельным и существующим  на доходы, собираемые с абонентов.

Учредителем МУП «ЖКХ Октябрьское» является Администрация Октябрьского сельского поселения Томского района Томской области. Концессионное соглашение, либо соглашение об условиях осуществления регулируемой деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения  учредителем МУП «ЖКХ Октябрьское» - Администрацией Октябрьского сельского поселения с МУП «ЖКХ Октябрьское» не заключалось.

Основное направление деятельности предприятия – оказание жилищно-коммунальных услуг конечным потребителям, в том числе, холодное водоснабжение, производство и поставка тепловой энергии и водоотведение.

2. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованного водоснабжения и их краткое описание.

2.1. Описание существующей системы централизованного водоснабжения с. Октябрьского и д. Николаевка Октябрьского сельского поселения Томского района Томской области.

При эксплуатации водопроводных сетей основными мерами по техническому обслуживанию сетей являются:

1)      надзор за состоянием и сохранностью сетей, техническое содержание сетей;

2) разработка мероприятий по совершенствованию системы подачи и распределения воды;

3) планово-предупредительный и капитальный ремонты на сети, ликвидация аварий;

4)     ведение технической документации и отчетности;

5)     надзор за строительством и приемка в эксплуатацию новых линий сети;

6)     сбор, хранение и систематизация данных по повреждениям и авариям на сети.

Система водоснабжения с. Октябрьского Томского района Томской области включает в себя: четыре скважины  оборудованными насосами марок ЭВЦ 8-25-100, ЭВЦ 6-16-110, ЭВЦ 8-25-100, ЭВЦ 6-10-80 водонапорную башню, водопроводные сети длиной 12,451 км.

Источником водоснабжения села Октябрьского Томского района Томской области являются четыре артезианские скважины, расположенные на площадке водопроводных сооружений. Все скважины могут работать как одновременно, так и по отдельности.

Вода из каждой скважины поступает через водонапорную башню в объединенный трубопровод, на котором установлена пробоотборная точка (из скважины). Эти  сооружения находятся на территории поселения. Сооружения имеют санитарную зону, огражденную забором.

Система водоснабжения с. Октябрьского Томского района Томской области включает в себя: четыре скважины  оборудованными насосами марок ЭЦВ -6-10-80, ЭЦВ 8-25-100, ЭЦВ 6-16-110, ЭЦВ 8-25-100 водонапорную башню, водопроводные сети длиной 12,451 км.

Источником водоснабжения деревни Николаевка Томского района Томской области являются одна артезианская скважина, расположенная на площадке водопроводных сооружений. Вода из скважины поступает через водонапорную башню в объединенный трубопровод, на котором установлена пробоотборная точка (из скважины). Все  сооружения находятся на территории поселения. Сооружения имеют санитарную зону, огражденную забором.

Система водоснабжения д. Николаевка Томского района Томской области включает в себя: артезианскую скважину,  оборудованную насосом марки ЭЦВ 6-10-80, водонапорную башню, водопроводные сети длиной 2,515 км.

2.2.  Описание существующей системы обеззараживания воды, подаваемой в систему централизованного водоснабжения на территории Октябрьского сельского поселения и перечень мероприятий для обеспечения подачи воды надлежащего качества потребителям на территории Октябрьского сельского поселения.

Вода из скважин подвергается обеззараживанию, подается параллельно в распределительную сеть с. Октябрьского и д. Николаевки  и используется на хозяйственно-питьевые нужды населения, а также на нужды коммунально-бытовых предприятий.

Лабораторно-производственный контроль организован не на должном уровне, контролируется только содержание остаточного хлора.

Подаваемая потребителям вода в связи с природным повышенным содержанием железа и марганца в подземной воде, является удовлетворительной по качеству по показателям: «мутность», показателю «железо», содержанию марганца, однако, нуждается в проведении дополнительной водоподготовки, что влечет дополнительные затраты.

На площадках водопроводных сооружений кроме артезианских скважин, имеются водонапорные башни, емкостью 35 м3 и высотой 12 м, хлораторная на гипохлорите, помещение для обслуживающего персонала.

Питьевая вода, подаваемая в населенные пункты сельского поселения в количестве О=156 м/сут., используется на хозяйственно-питьевые нужды населения и на нужды коммунально-бытовых предприятий (школы, магазины, административные здания и т.д.). Расход питьевой воды по данным эксплуатации составляет 156 м3/сут.

Качество воды подаваемой в сеть села соответствует требованиям СаНПиНа 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода» Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества»

2.3. Описание существующей системы централизованного водоснабжения на территории населенных пунктов с. Октябрьское и д. Николаевка Томского района Томской области. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов.

Общая протяженность трубопроводов с. Октябрьского составляет 12,451 км. водопроводная сеть состоит из стальных, чугунных и пластмассовых труб. глубина заложения труб – 2,2 м., стальной трубопровод диаметром 100 мм. имеет протяженность 11,099 км, год укладки - 1982 г (ввиду 67% износа требует частичной замены).

Чугунный трубопровод диаметром 150 мм имеет протяженность 0,482 км, год укладки – 1982 г. (частично 2013 г.). Трубопровод из полипропиленовых труб диаметром 80 и 50 мм имеет протяженность –0,57 и 0,30км.

На сети установлены:

-смотровые колодцы в количестве 9-ти штук.

- задвижки диаметром 100 мм в количестве – 2 штуки, находятся в удовлетворительном техническом состоянии;

- пожарные гидранты -2 шт.;

- водозаборные колонки – 1 штуки.

Техническая характеристика системы водоснабжения:

| Наименование водозабора | Тип | Расстояние от города | Протяженность водопроводных сетей | Средняя производительность | Качество воды (пример) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водозабор с. Октябрьское | Закрытый Скважина | 41км | 12,451 | 10,0 | Жесткость 25,7мг-экв\л Хлориды 502,5 мг\л Магний 115,9 мг\л |

Система водоснабжения д. Николаевка Томского района Томской области включает в себя: артезианскую скважину,  оборудованную насосом марки ЭЦВ 6-10-80, водонапорную башню, водопроводные сети длиной 2,515 км.

Общая протяженность трубопроводов с. Николаевка составляет 2,515 км. водопроводная сеть состоит из стальных и чугунных труб, глубина заложения труб – 2,2 м. Чугунный трубопровод диаметром 150 мм, год укладки -1989, имеет протяженность 1,8 км (процент износа составляет 87 %), стальной трубопровод диаметром 100 мм. имеет протяженность 0,715 км, год укладки - 1985 г (процент износа составляет 69%).

2.4. Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и фактический процент износа объектов централизованного водоснабжения, существующих на начало реализации инвестиционной программы.

Срок службы сетей:

| Срок службы | Сталь | Чугун | Полиэтилен |
| --- | --- | --- | --- |
| До 5 лет | 25,0 | 8,5 | 10,0 |
| До 10 лет | 50,0 | 17,0 | 20,0 |
| До 15 лет | 75,0 | 25,5 | 30,0 |
| До 20 лет | 100,0 | 34,0 | 40,0 |
| До 25 лет | - | 42,5 | 50,0 |
| До 30 лет | - | 51,0 | 60,0 |
| До 35 лет | - | 59,5 | 70,0 |
| До 40 лет | - | 68,0 | 80,0 |
| До 45 лет | - | 76,5 | 90,0 |
| До 50 лет | - | 85,0 | 100,0 |
| До 55 лет | - | 93,5 | - |
| До 60 лет | - | 100,0 | - |

Общая протяженность трубопроводов с. Октябрьского составляет 12,451 км. водопроводная сеть состоит из стальных, чугунных и пластмассовых труб. глубина заложения труб – 2,2 м., стальной трубопровод диаметром 100 мм. имеет протяженность 11,099 км, год укладки - 1982 г. На момент начала реализации инвестиционной программы процент износа стальных трубопроводов с. Октябрьское составляет 67%, в связи с длительным сроком эксплуатации, превышением расчетного срока эксплуатации трубопроводов, требует частичной замены.

Чугунный трубопровод диаметром 150 мм имеет протяженность 0,482 км, год укладки – 1982 г. (частично 2013 г.). На момент начала реализации инвестиционной программы процент износа чугунных трубопроводов с. Октябрьское составляет 83%, в связи с длительным сроком эксплуатации, превышением расчетного срока эксплуатации трубопроводов, требует частичной замены.

Трубопровод из полипропиленовых труб диаметром 80 и 50 мм имеет протяженность –0,57 и 0,30км. На момент начала реализации инвестиционной программы процент износа полипропиленовых трубопроводов находится в пределах срока эксплуатации трубопровода. Процент износа составляет 16%.

Общая протяженность трубопроводов с. Николаевка составляет 2,515 км. водопроводная сеть состоит из стальных и чугунных труб, глубина заложения труб – 2,2 м.

Чугунный трубопровод диаметром 150 мм, год укладки -1989, имеет протяженность 1,8 км.

На момент начала реализации инвестиционной программы процент износа чугунных трубопроводов д. Николаевка составляет 87%, в связи с длительным сроком эксплуатации, превышением расчетного срока эксплуатации трубопроводов, требует частичной замены.

На момент начала реализации инвестиционной программы процент износа стальных трубопроводов (год укладки - 1985 г.), диаметром 100 мм, с протяженностью 0,715 км с. Николаевка составляет 69%.

В связи с превышением процента планового износа трубопроводов деревни Николаевка чугунный и стальной трубопроводы требуют частичной замены.

2.5. Перечень мероприятий для обеспечения стабильной работы системы центрального водоснабжения населенных пунктов на территории Октябрьского сельского поселения.

На период реализации инвестиционной программы «Развития системы водоснабжения и водоотведения на территории Октябрьского сельского поселения МУП «ЖКХ Октябрьское » на период 2018-2022 гг.»,  обеспечения стабильного функционирования  системы водоснабжения и подачи питьевой воды потребителям с. Октябрьское, в соответствии с нормами СанПиНа, запланировано выполнение следующего объема работ:

-  Поддержание водозаборных скважин с. Октябрьское, системы подачи воды потребителям в работоспособном состоянии, контроль за их техническим состоянием – 1 230,00 тыс. руб.;

- Разработка проектов санитарных зон 1, 2 и 3 поясов источников водоснабжения с. Октябрьское – 10,00 тыс. руб.;

- Установка  системы нового образца для обеззараживания воды и приведения к нормам СанПиНа без хлорсодержащих реагентов с. Октябрьское – 2 000,0 тыс. руб.;

- Устройство лаборатории на «ВЗС» с. Октябрьское – 1 000,0 тыс. руб.;

- Замена изношенных чугунных труб на трубы из полимерных материалов - 500 тыс. руб. - ул. Заводская, Комсомольская  с. Октябрьское - 150 м\п диаметр – 80 - пластик;

- Проектно-сметная стоимость и выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции систем водоснабжения с. Октябрьское, с учетом изготовления проектной документации, экспертизы, СМР, конкурсов, составляет - 7 200,0 тыс. руб.

На период реализации инвестиционной программы «Развития системы водоснабжения и водоотведения на территории Октябрьского сельского поселения МУП «ЖКХ Октябрьское» на период 2018-2022 гг.»,  обеспечения стабильного функционирования  системы водоснабжения и подачи питьевой воды потребителям д. Николаевка, в соответствии с нормами СанПиНа, запланировано выполнение следующего объема работ:

- Поддержание водозаборных скважин д. Николаевка, системы подачи воды потребителям в работоспособном состоянии, контроль за их техническим состоянием – 727,00 тыс. руб.;

-  Замена изношенных чугунных труб на трубы из полимерных материалов - 256 тыс. руб.

В д. Николаевка - 110 м\п диаметр – 80 - пластик;

- Проектно-сметная стоимость и выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции систем водоснабжения д. Николаевка, с учетом изготовления проектной документации, экспертизы, СМР, конкурсов, составляет - 380,0 тыс. руб.

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УСЛУГ ПРЕДПРИЯТИЯ

Потребителями питьевого водоснабжения на территории Октябрьского сельского поселения является население с. Октябрьское, д. Николаевка, бюджетные организации и прочие потребители.

Объем реализации питьевой воды за 2017г – 35 тыс. м3, из них:

- 99% составило население;

- 1% бюджетные организации;

- 0,01 прочие потребители.

Уровень оплаты за питьевую воду составил:

- 80% население;

- 100% бюджетные организации

- 100% прочие потребители.

4. ОПИСАНИЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ

В 2017 году себестоимость питьевой воды составила 110 рублей. По результатам ведения финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год на предприятии по питьевой воде получен убыток от реализации услуг в сумме 2500 тыс. руб.

Разработана программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности». Одним из направлений программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» является перевод потребителей на индивидуальные приборы учета холодной воды, что позволит уточнить реальное потребление отпущенных коммунальных услуг, анализировать причины высокого потребления, планировать мероприятия по энергосбережению и существенно сократить  издержки производства.

В целях сокращения потерь воды производится замена изношенных стальных и чугунных труб на трубы из полимерного материала.

В целях улучшения качества питьевой воды производится хлорирование гипохлоридом натрия питьевой воды.

Тарифы для потребителей МУП «ЖКХ Октябрьское» на услуги водоснабжения устанавливаются Министерством топлива и Энергетики, Департаментом тарифного регулирования Томской области.

В 2017г – ЭОТ по водоснабжению 110 руб.

Тариф для населения – 36,72 руб.

5. СИСТЕМА ПРОГРАМНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

С целью исполнения п.6 ст.11 ФЗ от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», в рамках реализации Инвестиционной программы «Развития системы водоснабжения и водоотведения на территории Октябрьского сельского поселения МУП «ЖКХ Октябрьское» на период 2018-2022 г.г.», обеспечения стабильного функционирования  системы водоснабжения и подачи питьевой воды потребителям с. Октябрьское, д. Николаевка Октябрьского сельского поселения Томского района Томской области, в соответствии с нормами СанПиНа, запланировано выполнение следующего объема работ на 2018-2022 г.г.:

Согласно раздела: «Описание действующих систем водоснабжения, специфики их функционирования и основных технико-экономических показателей» данной программы, на период ее действия (2018-2022 годы) запланировано выполнение следующих объемов  работ:

- Разработка проектов санитарных зон 1, 2 и 3 поясов источников водоснабжения с. Октябрьское – 10,00 тыс. руб.;

- Установка  системы нового образца для обеззараживания воды и приведения к нормам СанПиНа без хлорсодержащих реагентов с. Октябрьское – 2 000,0 тыс. руб.;

- Устройство лаборатории на «ВЗС» с. Октябрьское – 1 000,0 тыс. руб.;

- Замена изношенных чугунных труб на трубы из полимерных материалов - 500 тыс. руб.

ул. Заводская, Комсомольская  с. Октябрьское - 150 м\п диаметр – 80 - пластик;

- Замена изношенных чугунных труб на трубы из полимерных материалов - 250 тыс. руб.

В д. Николаевка - 110 м\п диаметр – 80 - пластик;

- Проектно-сметная стоимость и выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции систем водоснабжения с. Октябрьское, с учетом изготовления проектной документации, экспертизы, СМР, конкурсов - 7 200,0 тыс. руб.

- Проектно-сметная стоимость и выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции систем водоснабжения д. Николаевка, с учетом изготовления проектной документации, экспертизы, СМР, конкурсов - 380,0 тыс. руб.

6. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация Инвестиционной программы позволит достичь следующих результатов:

Социальные результаты - обеспечение надежности системы водоснабжения, улучшение качества питьевой воды, повышение комфортности проживания.

Технологические результаты - снижение потерь воды, снижение количества технологических отказов.

7. ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

В соответствии с техническим заданием на разработку «Инвестиционной программы МУП «ЖКХ Октябрьское» на период  2018-2022 г.г. по развитию объектов водоснабжения Октябрьского сельского поселения, расположенных на территории Октябрьского сельского поселения Томского района Томской области» была разработана структура источников финансирования данной инвестиционной программы.

Оценка потребностей в инвестициях на инновации, обновление, реконструкцию, модернизацию и развитие системы

водоснабжения

Таблица – Мероприятия Программы по водоснабжению на 2018 – 2022 гг.

| № п/п |  | Наименование мероприятий |  | Краткая характеристика проблемы | Ожидаемый результат | Всего потребность в инвестициях, тыс. руб. | Сроки выполнения и стоимость мероприятий, тыс. руб. |  |  |  | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год |  | 2020 год |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |
| 1. По программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Октябрьского сельского поселения на 2018-2022 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Разработка проектов санитарных зон 1, 2 и 3 поясов источников водоснабжения с. Октябрьское; |  | Отсутствие проектов санитарных зон не позволяет обеспечить достаточный уровень защищенности источников водоснабжения | Обеспечение безопасности источников водоснабжения, предотвращение их загрязнения | 10,00 | 10,00 | - | - |  | Собственные средства предприятия |
| 2. |  | Установка системы нового образца для обеззараживания воды и приведения к нормам СанПиНа без хлорсодержащих реагентов с. Октябрьское; |  | Существующая система очистки воды не позволяет в полной мере обеспечить подачу потребителям качественной питьевой воды, необходима ее дополнительная обработка | Установка системы обеззараживания воды нового образца позволит обеспечить подачу потребителям более качественной питьевой воды, позволит сократить расходы на водоподготовку | 2 000,00 | 2 000,00 | - | - |  | Прочие инвестиции |
| 3. |  | Устройство лаборатории на «ВЗС» с. Октябрьское; |  | Отсутствие надлежащим образом укомплектованной лаборатории не позволяет в полной мере и своевременно контролировать химический состав примесей в питьевой воде, подаваемой потребителям | Наличие лаборатории на «ВЗС» позволит обеспечить своевременный контроль подаваемой воды | 1 000,00 | - | 1 000,00 |  |  | Прочие инвестиции |
| 4. | Замена изношенных чугунных труб на трубы из полимерных материалов - ул. Заводская, Комсомольская с. Октябрьское - 150 м\п диаметр – 80 - пластик; |  | В связи с износом труб имеют место значительные потери воды |  | Безаварийная работа системы водоснабжения потребителей | 500,00 | 500,00 | - |  |  | Прочие инвестиции |
| 5. |  | Замена изношенных чугунных труб на трубы из полимерных материалов - д. Николаевка - 110 м\п диаметр – 80 - пластик |  | В связи с износом труб имеют место значительные потери воды | Безаварийная работа системы водоснабжения потребителей | 250,00 | 250,00 | - | - |  | Прочие инвестиции |
| 6. |  | Проектно-сметная стоимость и выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции систем водоснабжения с. Октябрьское, с учетом изготовления проектной документации, экспертизы, СМР, конкурсов |  | В связи с значительным износом труб имеют место значительные потери воды | Безаварийная работа системы водоснабжения потребителей | 7 200,00 | 2 480,00 | 1 200,00 | 3 520,00 |  | Прочие инвестиции Собственные средства предприятия |
| 7. |  | Проектно-сметная стоимость и выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции систем водоснабжения д. Николаевка, с учетом изготовления проектной документации, экспертизы, СМР, конкурсов. |  | В связи с значительным износом труб имеют место значительные потери воды | Безаварийная работа системы водоснабжения потребителей | 380,00 | 103,00 | 112,00 | 165,00 |  | Прочие инвестиции Собственные средства предприятия |
| ВСЕГО, в том числе за счет: |  | 11 330,00 |  |  |  | 11 330,00 | 467,00 | 2 312,00 | 3 415,00 |  |  |
| -собственных средств |  | 1 303,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -прочих инвестиций |  | 10 027,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

За истекший 2017 год МУП «ЖКХ Октябрьское» реализован ряд мероприятий по устранению проблем, возникающих в ходе эксплуатации систем водоснабжения жителей на территории Октябрьского сельского поселения.

При этом, за 2017 год был произведен подрядным способом капитальный ремонт тепловых сетей в с. Октябрьское Томского района Томской области (по ул. Мира) на общую сумму 897 945,86 рублей.

За 2017 год выполнен ремонт теплотрасс с. Октябрьское Томского района Томской области собственными силами предприятия:

- изоляция теплотрассы 242 м.п. на территории школы, стадиона, администрации – на сумму 176 200 рублей;

- изоляция теплотрассы 74 м.п. по ул. Лесная – на сумму 84 808 рублей;

- изоляция теплотрассы 114 м.п. по ул. Юбилейная- Строителей –на сумму 199 632 рубля;

- изоляция теплотрассы 68 м.п. по ул. Заводская, 3 – на сумму 113 004 рубля;

- изоляция теплотрассы 26 м.п. по ул. Комсомольская, 20 – на сумму 53 342 рубля;

- изоляция теплотрассы 24 м.п. по ул. Мира – на сумму 41 488 рублей;

- изоляция теплотрассы 235 м.п. по у. Комсомольская 16, 18, 20 –на сумму 163 128 рублей;

- изоляция теплотрассы 290 м.п. по ул. Лесная, Мира – на сумму 139 884 рублей;

- изоляция теплотрассы 72 м.п. – котельная ГВС – на сумму 38 112 рублей;

- изоляция теплотрассы 75 м.п. гаражи, ЖКХ – на сумму 22 600 рублей.

8. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНЫХ РИСКОВ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация инвестиционной программы сопряжена с рядом потенциальных рисков.

Обстоятельства, обусловливающие  возникновение рисков:

Превышение фактической стоимости мероприятий Программы над плановой.

Причины:

-   изменения в законодательстве РФ;

- фактический уровень инфляции, превышающий уровень инфляции, учтенный при планировании программы;

-  иные изменения, влияющие на стоимость реализации Программы.

2.  Нехватка финансовых средств при реализации мероприятий Программы.

Причины:

- временные разрывы между периодом поступления денежных средств от  реализации услуг со сроками финансирования проектов  (превышающие запланированные);

- неточность прогнозирования стоимости работ для реализации Программы.

3. Несвоевременность реализации мероприятий по модернизации объектов в рамках выполнения Программы по причине несвоевременного выполнения работ подрядными организациями.

Из трех вышеперечисленных факторов риска наиболее реальным представляется недостаточное финансовое обеспечение. Именно недостаточное или несвоевременное  финансирование содержит угрозу срыва инвестиционной программы.

Все вышеперечисленное может привести к следующим последствиям:

- привлечение заемных средств, что приведет к значительному удорожанию стоимости отдельных проектов;

- использование собственных средств предприятия.

Возмещение данных расходов возможно лишь за счет доходов предприятия от регулируемых видов деятельности, что может привести к срыву выполнения производственных программ по водоснабжению.

9. ПЕРЕЧЕНЬ УСТАНОВЛЕННЫХ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.   КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ

ИНВЕСТИЦИОННОЙ

ПРОГРАММЫ.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ:

п. 1. ОГРАЖДЕНИЕ САНИТАРНОЙ ЗОНЫ.

Отсутствие ограждения приводит к захламлению территории водного объекта, проникновения в почву и воду сверхнормативных загрязняющих веществ.

Дополнительные затраты на приведение к нормам показателей согласно СанПиНа  составляют  300 тыс. руб.

Экономический эффект – 300 тыс. руб.

Срок окупаемости:

3600 тыс. руб. : 300тыс. руб. = 16,5 лет.

п. 2. УСТАНОВКА СИСТЕМЫ НОВОГО ОБРАЗЦА ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОДЫ И ПРИВЕДЕНИЯ ПОДАВАЕМОЙ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ВОДЫ К НОРМАМ СанПиНа БЕЗ ХЛОРСОДЕРЖАЩИХ РЕАГЕНТОВ.

Затраты на приобретения натрия составляют:

100кг х 12м-в х 24,0 тыс.руб. = 28,8 тыс.руб.

Экономический эффект – 28,8 тыс.руб.

Срок окупаемости:

2000 тыс. руб. : 28,8 тыс. руб. =69 лет.

п. 3. УСТРОЙСТВО ЛАБОРАТОРИИ НА «ВЗС» С. ОКТЯБРЬСКОГО.

Устройство лаборатории позволит улучшить качество подаваемой питьевой воды потребителям.

Дополнительные затраты на привлечение других лабораторий, согласно рабочей программы предприятия в год составляют - 170 тыс. руб.

Экономический эффект – 170,0 тыс. руб.

Срок окупаемости:

1000,0 тыс. руб. : 170 тыс. руб. = 5,8 года.

п. 4. ЗАМЕНА ИЗНОШЕННЫХ ТРУБ НА ТРУБЫ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ -- 0,26 км

Потери воды в год составляют 30%:

4,41 тыс.м3 х 110руб = 485,1тыс.руб.

После замены водопровода потери воды составят  2%

0,94 х 110 = 103,4 тыс. руб.

Экономический эффект составляет:

485,1 – 103,4 = 381,7 тыс. руб.

Срок окупаемости:

700 тыс.руб. : 381,7 тыс. руб. = 1,8 года

10.  ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Контроль за реализацией инвестиционной программы осуществляется Администрацией Октябрьского сельского поселения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, законодательством Томской области и Уставом Октябрьского сельского поселения.

Директор МУП «ЖКХ Октябрьское»                                          __________     Т.А. Султанов