**Отчет об итогах исполнения комплекса, плана мероприятий, направленных на приведение качества питьевой воды в соответствие с требованиями на территории Октябрьского сельского поселения, за 2024 год**

Целью мероприятий является обеспечение населения питьевой водой нормального качества и в достаточном количестве в интересах удовлетворения жизненных потребностей и охраны здоровья граждан.

Комплекс мероприятий по приведению качества питьевой воды на 2024 год организацией (МУП «ЖКХ Октябрьское»), осуществляющей водоснабжение на территории Октябрьского сельского поселения были исполнены в полном объеме.

В рамках исполнения плана администрацией Октябрьского сельского поселения производилось информирование поселения о качестве подаваемой воды и мероприятиях, направленных на приведение качества питьевой воды в соответствие с требованиями водоохранных мероприятий.

Не допускалось размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, приводимых к опасному микробному загрязнению подземных вод.

Не допускалось применение ядохимикатов и удобрений.

Осуществлялся визуальный контроль состояния зон санитарной охраны, оголовков скважин, целостности защитных колпаков, состояния камеры узла учета, ограждения территории, оперативное устранение выявленных дефектов.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки выполнения мероприятий** | **Источник финансирования** | | **Отметка о выполнении** |
| **Мероприятия, направленные на приведение качества питьевой воды** | | | | | |
| 1 | Мониторинг состояния объектов водоснабжения | ежеквартально |  | выполняется | |
| 2 | Лабораторный контроль качества воды (взятие образцов проб воды для проведения лабораторных исследований и испытаний) | ежеквартально | МУП «ЖКХ Октябрьское» | выполняется | |
| 3 | Замена трубы ПЭ-110 по ул. Ласточкина 13-15 L-150 м.п. | в течении года | МУП «ЖКХ Октябрьское» | выполняется | |
| 4 | Капитальный ремонт водонапорной башни в с.. Октябрьское Томского района | в течении года | Томский район | выполняется | |